Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego MOZ.DT.2511.2.2021

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi  Sp. z o.o.                                                                  94-303 Łódź  ul. Konstantynowska 8/10

Przedmiot zamówienia: materiały elektryczne – cz. 1

- Ofertę składa (Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*)**

….............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy(ów) uprawniony do kontaktu

….............................................................................................................................................

/imię i nazwisko/

nr telefonu/ faksu, adres e-mail.........................................................................................

- Ja(my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem(liśmy) się  i bez zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Zapytania ofertowego,

  - oferuję(emy)  wykonanie przedmiotu w terminie oraz zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym,

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - jestem(eśmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu otwarcia ofert;

  - przez cały okres trwania umowy gwarantuję niezmienność poniższych cen oraz stałość wysokości rabatu i odległości miejsca odbioru materiału.

Oferujemy dostawę poniższych materiałów elektrycznych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o. przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź za nw. Cenę (przedstawiona ilość materiałów w tabelach jest ilością szacunkową):

| Lp. | Asortyment Określenie / opis przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Przewidywana wartość zakupu cena netto x ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Przewód YDYp 3*2,5 mm2,750 V. Przewód YDYp 3*1,5 mm2/750 V. Przewód OMY 3*1,0 mm2/750 V. Gniazdo 2*2P+Z, n/t.230V16A,hermetyczne Gniazdo 2P+Z, n/t. 230 V,16 A, hermetyczne Gniazdo 2*2P+Z, p/t. 230V, 16 A Gniazdo guma 230V, 2p+Z16A, IP44 Wyłącznik pojedynczy n/t. 230V,16A,hermet. Wyłącznik podwójny n/t. ,230V.16A, hermet. Wtyczka prosta/kątowa 230V/16A 2P+Z Wtyczka guma 230V/16A2P+Z IP 44 Bezpieczniki mocyWTNH000gG 500V,100 A Bezpieczniki mocy WTNH 1gG 500, 80 A Wkładki topik WTS 20A Wyłączniki nadprądowe S191 /B, 16 A Wyłącznik nadprądowy S191 /B, 20 A Wyłącznik nadprądowy S191 /B, 25 A Elektroniczny programator czasowy 230 V/16A - szynowy Elektroniczny programator czasowy 230V/16A – do gniazd Ręczny programator czasowy 230V/ 16 A do gniazd | 100 mb. 100 mb. 50 mb. 20 szt. 10 szt. 20 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. | ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… | ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………. …………. |  |

I.                                   RAZEM (SUMA poz. od 1 do 20 w kolumnie 5)     …………………..

II. Na pozostałe materiały elektryczne nie wymienione w tabeli oferuję rabat:

w wysokości: ………………

III. Odległość miejsca odbioru materiałów elektryczne od siedziby

Zamawiającego:  ……………….

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |