Załącznik nr 3a do Zapytania ofertowego MOZ.DT.2511.2.2021

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi  Sp. z o.o.                                                                   94-303 Łódź  ul. Konstantynowska 8/10

Przedmiot zamówienia: materiały elektryczne – cz. 2

- Ofertę składa (Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*)**

….............................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy(ów) uprawniony do kontaktu

….............................................................................................................................................

/imię i nazwisko/

nr telefonu/ faksu, adres e-mail.........................................................................................

- Ja(my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem(liśmy) się  i bez zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Zapytania ofertowego,

  - oferuję(emy)  wykonanie przedmiotu w terminie oraz zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym,

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - jestem(eśmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu otwarcia ofert;

  - przez cały okres trwania umowy gwarantuję niezmienność poniższych cen oraz stałość wysokości rabatu i odległości miejsca odbioru materiału.

Oferujemy dostawę poniższych materiałów elektrycznych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o. przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź za nw. Cenę (przedstawiona ilość materiałów w tabelach jest ilością szacunkową):

| Lp. | Asortyment Określenie / opis przedmiotu | Przewidywany zakup ilość/ jm. | Cena jednostkowa netto | Przewidywana wartość zakupu cena netto x ilość | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Naświetlacz LED 230V/50 W, IP 65 Naświetlacz LED 230V/100 W IP 65 Naświetlacz LED 230V/200W IP 65/16000 lm. Naświetlacz LED 230V/200W IP 65/32000 lm. Lampa liniowa LED zintegrowana, 230V,IP 65 , L- 1200 mm., 40 W , dwie taśmy LED Lampa liniowa LED zintegrowana, 230V,IP 65, L 600 mm, 20 W, dwie taśmy LED Świetlówka LED T8,1200 mm.,18 W Świetlówka LED T8, 600 mm., 10 W Świetlówka liniowa TL- D/36W/830 Świetlówka liniowa TL-D/18W/830 Promiennik ciepła 250W/230V/E27 przeźroczysty Promiennik ciepła 250W/230V/E27 rubinowy Oprawa świetlówkowa LED + 2x świetlówka LED 1200mm,18W, IP 65,zasilanie jednostr. Oprawa świetlówkowa LED + 2x świetlówka LED 600 mm, 9W, IP65, zasilanie jednostr. Żarówka 240 V/E 27, LED 12W, ciepła, zimna Żarówka 240 V/E 14, LED 6 W, ciepła, zimna Uwaga: Wybór barwy światłą, strumienia świetlnego zależny od bieżących potrzeb zamawiającego | 20 szt. 20 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20szt 20 szt. 10 szt. 10 szt. 30 szt. 30 szt. . | ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… | ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… |  |

I.                                   RAZEM (SUMA poz. od 1 do 16 w kolumnie 5)     …………………..

II. Na pozostałe materiały elektryczne nie wymienione w tabeli oferuję rabat:

w wysokości: ………………

III. Odległość miejsca odbioru materiałów elektryczne od siedziby

Zamawiającego:  ……………….

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |